## spectral response
| dev1 (v2) | dev2 (v2) | dev1 (v2) | dev2 (v2)
Wavelength | E12 | E5 | E12 | E5 | h | 6.63e-34
(nm) | (A/W) | (A/W) | QE | QE | c | 300000000
400 | 0.11544 | 0.10427 | 35.8774 | 32.4054 | q | 1.6e-19
405 | 0.12922 | 0.13169 | 39.6637 | 40.4216
410 | 0.12432 | 0.13675 | 37.6928 | 41.4621
415 | 0.14278 | 0.14865 | 42.7694 | 44.5271
420 | 0.13841 | 0.15571 | 40.9667 | 46.0875
425 | 0.15203 | 0.16187 | 44.4681 | 47.3473
430 | 0.16107 | 0.18688 | 46.5637 | 54.0259
435 | 0.17011 | 0.17315 | 48.6143 | 49.4824
440 | 0.1808 | 0.1828 | 51.0815 | 51.6475
445 | 0.17487 | 0.19831 | 48.8498 | 55.3994
450 | 0.17194 | 0.21162 | 47.4997 | 58.4612
455 | 0.18699 | 0.21734 | 51.0887 | 59.3794
460 | 0.19251 | 0.22233 | 52.025 | 60.0824
465 | 0.21523 | 0.22234 | 57.5405 | 59.4404
470 | 0.20663 | 0.21422 | 54.6515 | 56.6602
475 | 0.21129 | 0.23554 | 55.2979 | 61.6423
480 | 0.22958 | 0.23528 | 59.4581 | 60.9335
485 | 0.22747 | 0.23783 | 58.3028 | 60.9593
490 | 0.22152 | 0.22571 | 56.1991 | 57.262
495 | 0.23774 | 0.22692 | 59.7064 | 56.9867
500 | 0.2567 | 0.24699 | 63.8231 | 61.4079
505 | 0.24508 | 0.25072 | 60.33 | 61.7169
510 | 0.25018 | 0.25699 | 60.9806 | 62.6422
515 | 0.25788 | 0.25259 | 62.2479 | 60.971
520 | 0.24355 | 0.26001 | 58.2231 | 62.1591
525 | 0.23976 | 0.27324 | 56.7729 | 64.7004
530 | 0.25314 | 0.25801 | 59.3748 | 60.5157
535 | 0.25542 | 0.26134 | 59.3484 | 60.7254
540 | 0.26998 | 0.2779 | 62.1525 | 63.974
545 | 0.2652 | 0.27351 | 60.4913 | 62.3857
550 | 0.2582 | 0.28171 | 58.3599 | 63.673
555 | 0.26996 | 0.27541 | 60.4681 | 61.688
560 | 0.28514 | 0.26694 | 63.298 | 59.2577
565 | 0.27513 | 0.27284 | 60.5341 | 60.0315
570 | 0.27081 | 0.2838 | 59.0613 | 61.8935
575 | 0.27799 | 0.27252 | 60.0996 | 58.9168
580 | 0.28569 | 0.2607 | 61.2325 | 55.8765
585 | 0.30052 | 0.26813 | 63.8598 | 56.9772
590 | 0.30025 | 0.27594 | 63.2619 | 58.141
595 | 0.27289 | 0.28993 | 57.0149 | 60.5741
600 | 0.26898 | 0.29646 | 55.7296 | 61.4238
605 | 0.2972 | 0.28429 | 61.0682 | 58.4145
610 | 0.31698 | 0.27332 | 64.5976 | 55.7011
615 | 0.30127 | 0.28063 | 60.8972 | 56.7253
620 | 0.28511 | 0.30249 | 57.1657 | 60.6507
625 | 0.28847 | 0.30439 | 57.377 | 60.5435
630 | 0.29796 | 0.27951 | 58.793 | 55.1537
635 | 0.30743 | 0.26906 | 60.1857 | 52.6742
640 | 0.32822 | 0.27509 | 63.7535 | 53.4327
645 | 0.33752 | 0.28279 | 65.0509 | 54.5021
650 | 0.31997 | 0.28015 | 61.1943 | 53.5796
655 | 0.29757 | 0.28048 | 56.4765 | 53.2318
660 | 0.29505 | 0.29213 | 55.5736 | 55.023
665 | 0.31795 | 0.28924 | 59.4357 | 54.0687
670 | 0.33341 | 0.26866 | 61.8606 | 49.8468
675 | 0.31802 | 0.25714 | 58.568 | 47.3568
680 | 0.29524 | 0.26603 | 53.9744 | 48.6328
685 | 0.27716 | 0.28477 | 50.2978 | 51.6799
690 | 0.28146 | 0.28875 | 50.7079 | 52.0223
695 | 0.27754 | 0.27722 | 49.6419 | 49.5848
700 | 0.28767 | 0.26054 | 51.0868 | 46.2683
705 | 0.29715 | 0.24478 | 52.3967 | 43.162
710 | 0.3182 | 0.24221 | 55.7134 | 42.4083
715 | 0.33278 | 0.24875 | 57.8586 | 43.2478
720 | 0.31398 | 0.24433 | 54.2109 | 42.1857
725 | 0.29404 | 0.24379 | 50.4169 | 41.801
730 | 0.28163 | 0.24643 | 47.959 | 41.9641
735 | 0.28358 | 0.2476 | 47.9635 | 41.8769
740 | 0.31107 | 0.24764 | 52.2562 | 41.6014
745 | 0.32456 | 0.22907 | 54.1569 | 38.2234
750 | 0.32446 | 0.21104 | 53.7786 | 34.9791
755 | 0.31523 | 0.20502 | 51.9035 | 33.7577
760 | 0.29533 | 0.20646 | 48.3072 | 33.7707
765 | 0.27965 | 0.21158 | 45.4431 | 34.3821
770 | 0.28225 | 0.22214 | 45.5676 | 35.8639
775 | 0.28484 | 0.21127 | 45.6893 | 33.8886
780 | 0.28013 | 0.19516 | 44.6455 | 31.1042
785 | 0.27774 | 0.18368 | 43.9836 | 29.088
790 | 0.28126 | 0.16917 | 44.2588 | 26.6204
795 | 0.28887 | 0.15545 | 45.1698 | 24.3069
800 | 0.29336 | 0.15373 | 45.5856 | 23.8878
805 | 0.28336 | 0.15942 | 43.7586 | 24.6185
810 | 0.24962 | 0.16513 | 38.3096 | 25.3428
815 | 0.23534 | 0.15828 | 35.8962 | 24.142
820 | 0.22121 | 0.15911 | 33.5358 | 24.1216
825 | 0.22205 | 0.16244 | 33.4596 | 24.4774
830 | 0.22515 | 0.16209 | 33.721 | 24.2763
835 | 0.22968 | 0.15843 | 34.1944 | 23.5873
840 | 0.24126 | 0.1433 | 35.705 | 21.2077
845 | 0.24316 | 0.12594 | 35.773 | 18.5279
850 | 0.23703 | 0.11526 | 34.6651 | 16.8565
855 | 0.21522 | 0.12281 | 31.2919 | 17.8562
860 | 0.19511 | 0.12437 | 28.2023 | 17.9781
865 | 0.18537 | 0.13023 | 26.6403 | 18.7157
870 | 0.17549 | 0.13081 | 25.0753 | 18.6907
875 | 0.17738 | 0.1264 | 25.2004 | 17.9585
880 | 0.17816 | 0.11937 | 25.1673 | 16.8631
885 | 0.16995 | 0.11316 | 23.8729 | 15.8945
890 | 0.16967 | 0.11195 | 23.6994 | 15.6367
895 | 0.15612 | 0.09229 | 21.6841 | 12.8187
900 | 0.15571 | 0.087214 | 21.5073 | 12.0464
905 | 0.16334 | 0.082928 | 22.4362 | 11.3911
910 | 0.16357 | 0.081368 | 22.3443 | 11.1154
915 | 0.16313 | 0.080332 | 22.1628 | 10.9139
920 | 0.14788 | 0.063347 | 19.9815 | 8.5596
925 | 0.1311 | 0.062825 | 17.6193 | 8.4431
930 | 0.11233 | 0.065912 | 15.0154 | 8.8104
935 | 0.10406 | 0.06055 | 13.8349 | 8.0504
940 | 0.086242 | 0.057028 | 11.4053 | 7.5418
945 | 0.087162 | 0.056375 | 11.4659 | 7.416
950 | 0.080513 | 0.056856 | 10.5356 | 7.44
955 | 0.080843 | 0.051787 | 10.5234 | 6.7411
960 | 0.076723 | 0.048788 | 9.9351 | 6.3177
965 | 0.067718 | 0.040238 | 8.7235 | 5.1835
970 | 0.069195 | 0.029599 | 8.8678 | 3.7933
975 | 0.073284 | 0.025865 | 9.3437 | 3.2978
980 | 0.063906 | 0.024896 | 8.1065 | 3.158
985 | 0.055942 | 0.025321 | 7.0602 | 3.1957
990 | 0.046204 | 0.016909 | 5.8018 | 2.1232
995 | 0.043186 | 0.01479 | 5.3955 | 1.8478
1000 | 0.030279 | 0.0085097 | 3.764 | 1.0579